## 00-Anleitung
Modulares Rack-Modell — Mikrogruen-System
Prinzip | Ein offenes Staenderwerk traegt N gleiche Klimamodule.
Jedes Modul ist ein geschlossener, gedaemmter Einschub mit eigenem Klima.
Aendere nur 01-Eingaben; Geometrie, Klima, Elektrik und Kosten rechnen nach.
Legende
Blau auf gelb | Eingabe — hier darfst du schreiben
Schwarz | Formel — nicht ueberschreiben
Gruen hinterlegt | Kernergebnis / Uebergabewert an die Konstruktion
Spalte D | Quelle bzw. Annahme, auf der ein Wert beruht
Blattstruktur
01-Eingaben | Alle veraenderlichen Ausgangsgroessen
02-GN-Normmasse | DIN 66075 Nachschlagetabelle
03-Modul | Ein einzelner Einschub: Raster, Innen-/Aussenmasse, Blech, Daemmung
04-Rack | Staenderwerk, Etagenteilung, Stellflaeche, Flaechenproduktivitaet
05-Licht | PPFD und DLI je Modul, LED-Leistung gesamt
06-Klima | U-Wert, LED-Abwaerme, Lueftungsbedarf, Etagenkopplung
07-Wasser | Bedarf je Modul und gesamt, Ventile, Reservoir
08-Elektrik | Leistungsbilanz, Netzteile, I2C-Adressbedarf
09-Ertrag | Saat, Ernte, Jahresleistung
10-Kosten | Modulkosten x Etagenzahl plus Rack und Zentraltechnik
Modulschnittstelle — was fix bleibt, wenn alles andere sich aendert
Mechanisch | Aussenmasse des Moduls und Lochrasterteilung des Staenderwerks
Elektrisch | Ein Steckverbinder je Modul: Versorgung, GND, Bus
Hydraulisch | Eine Schnellkupplung Vorlauf, ein Ablauf in die Sammelrinne
Solange diese drei gleich bleiben, ist jedes Modul gegen jedes andere tauschbar.
Beispielzeile
Feld | Wert | Einheit
GN-Format | 1/9 | Text, exakt wie in 02-GN-Normmasse
Trays je Etage | 6 | Stueck
Anzahl Etagen | 3 | Stueck

## 02-GN-Normmasse
Gastronorm-Grundmasse nach DIN 66075 / EN 631
Format | Laenge mm | Breite mm | Flaeche cm² | Anmerkung
2/1 | 650 | 530 | 3445 | Doppelmodul
1/1 | 530 | 325 | 1722.5 | Grundmodul
1/2 | 325 | 265 | 861.25
2/3 | 354 | 325 | 1150.5
1/3 | 325 | 176 | 572
1/4 | 265 | 162 | 429.3
1/6 | 176 | 162 | 285.12
1/9 | 176 | 108 | 190.08 | kleinste Norm-Fraktion
Quelle | DIN 66075 / EN 631, Aussenmasse der Behaelteroeffnung
Hinweis | Formate sind flaechenkompatibel: zwei GN 1/9 belegen die Flaeche eines GN 1/6

## 01-Eingaben
Eingangsvariablen — nur hier aendern
A Trays und Raster (je Etage)
Groesse | Wert | Einheit | Quelle / Annahme
GN-Format | 1/9 | Text | Muss exakt einem Eintrag in 02-GN-Normmasse entsprechen
Trayhoehe (Behaeltertiefe) | 40 | mm | Genormte Stufe: 20/40/65/100/150
Trays je Etage | 6 | Stk | Frei waehlbar
Spalten im Raster | 2 | Stk | Reihen werden daraus berechnet
Ausrichtung (1 = Laenge waagerecht, 2 = hochkant) | 1 | - | Beeinflusst Rasterform bei gleicher Flaeche
Fuegespalt zwischen Trays | 2 | mm | Nur Fertigungs- und Auszugstoleranz; Griff sitzt unter dem Boerdelrand
Abstand Raster zur Modulwand | 25 | mm | Umluft und Reinigungszugang
Hoehe Auflageschiene | 15 | mm | Traegt den Boerdelrand, schafft Griffraum darunter
B Modulhoehen
Groesse | Wert | Einheit | Quelle / Annahme
Max. Pflanzenhoehe ueber Trayrand | 100 | mm | Groesste geplante Sorte bestimmt den Wert
Abstand LED zur Pflanzenspitze | 150 | mm | Kompromiss Ausleuchtung / Waermeeintrag
Bauhoehe LED inkl. Profil | 15 | mm | Streifen auf Alu-Profil
Hoehenreserve | 20 | mm | Toleranz Fertigung und Montage
Substrathoehe im Tray | 25 | mm | Ueblich 20-30 mm fuer Mikrogruen
C Rack und Etagen
Groesse | Wert | Einheit | Quelle / Annahme
Etagen im Staenderwerk (Z) | 4 | Stk | Zusammen mit X und Y (Abschnitt Q) das Raster X x Y x Z — nachtraeglich nicht erweiterbar
Davon bereits gedaemmt ausgefuehrt | 0 | Stk | 0 = alle einschalig; Liner jederzeit nachruestbar
Lochrasterteilung im Staender | 25 | mm | Analog 19-Zoll-Technik: Module rasten in Vielfachen ein
Spiel Modul zu Staender je Seite | 3 | mm | Einschub muss ohne Klemmen laufen
Kantenlaenge Rahmenprofil | 30 | mm | Vierkantrohr Staenderwerk, 30x30x2 als Ausgangswert
Sockelhoehe | 60 | mm | Bodenfreiheit, Stellfuesse, Reinigung darunter
D Technikschraenke (extern, ausserhalb des Racks)
Groesse | Wert | Einheit | Quelle / Annahme
Breite Elektronikschrank | 300 | mm | Gaengiges Wandgehaeuse-Mass; Hutschiene mit Netzteilen, ESP32, Relais
Hoehe Elektronikschrank | 300 | mm | Reicht fuer eine Hutschienenebene plus Klemmraum
Breite Hydraulikschrank | 300 | mm | Reservoir und Zentralpumpe
Hoehe Hydraulikschrank | 300 | mm | Aus dem Reservoirbedarf abgeleitet, siehe Pruefung in 07-Wasser
E Werkstoffe und Daemmung
Groesse | Wert | Einheit | Quelle / Annahme
Blechstaerke Modulschale | 1 | mm | V2A 1.4301, Modul traegt keine Last — Rack traegt
Auslegungs-Daemmstaerke | 20 | mm | Legt das Aussenmass fest und bleibt fix — auch bei einschaligem Bau
Waermeleitfaehigkeit Daemmstoff | 0.04 | W/(m·K) | Schaumglas ~0,040; mineralisch, kein Ausgasen, kein Mikroplastik
Waermeuebergang innen | 8 | W/(m²·K) | Freie Konvektion mit leichter Umluft
Waermeuebergang aussen | 8 | W/(m²·K) | Ruhende Raumluft
Verschnittzuschlag Blech | 15% | - | Anteil, Wasserstrahl mit Haltestegen
F Licht
Groesse | Wert | Einheit | Quelle / Annahme
Ziel-PPFD auf Kanopie | 200 | µmol/m²/s | Ueblicher Bereich Mikrogruen 150-250
Photoperiode | 16 | h/Tag | Je Modul frei einstellbar — hier der Auslegungswert
LED-Effizienz | 1.8 | µmol/J | Guenstige Streifen 1,0-1,5; gute Module 2,5-3,0
Elektrische Leistung LED | 14 | W/m | Datenblattwert des gewaehlten Streifens
G Klima
Groesse | Wert | Einheit | Quelle / Annahme
Umgebungstemperatur | 20 | °C | WG-Raumtemperatur; im Elterngarten deutlich niedriger
Zieltemperatur im Modul | 22 | °C | Je Modul unterschiedlich einstellbar
Anteil LED-Leistung, der zu Waerme wird | 0.95 | - | Photonenenergie verlaesst das Modul praktisch nicht
Leistung Umluft-/Abluftluefter je Modul | 1.5 | W | 40-80 mm Luefter, drehzahlgeregelt
Leistung Heizmatte je Modul | 15 | W | Nur noetig, wenn Ziel ueber passiv erreichbarer Temperatur liegt
H Wasser
Groesse | Wert | Einheit | Quelle / Annahme
Wasserbedarf | 1 | l/m²/Tag | Annahme Mikrogruen, ueber Logdaten zu verifizieren
Bewaesserungszyklen | 4 | 1/Tag | Je Modul frei einstellbar
Effektiver Durchfluss an den Duesen je Modul | 20 | l/h | Deutlich unter Pumpennennwert wegen Duesenwiderstand
Reservoir-Autonomie | 7 | Tage | Nachfuellintervall neben der Ausbildung
I Elektrik
Groesse | Wert | Einheit | Quelle / Annahme
Spannung LED- und Aktorkreis | 24 | V | 24 V senkt Strom und Leitungsverluste im Rack
Spannung Logikkreis | 5 | V | ESP32 und Bus
Leistung Steuerung zentral | 1 | W | ESP32 mit WLAN
Leistung Sensorik je Modul | 0.2 | W | SHT31 plus Feuchtesensor
Leistung Magnetventil je Modul | 4 | W | Nur waehrend der Bewaesserung offen
Leistung Zentralpumpe | 8 | W | Ein Pumpe versorgt alle Module
Reserve Netzteildimensionierung | 30% | - | Anteil ueber Spitzenlast
J Ertrag und Saatgut
Groesse | Wert | Einheit | Quelle / Annahme
Ertragsdichte | 0.22 | g/cm² | Kleinsamig; Grossblatt bis 0,45
Saatdichte | 0.0155 | g/cm² | Abgeleitet aus 15-25 g je 1020-Tray (1290 cm²)
Kulturdauer bis Ernte | 15 | Tage | Mittelwert ueber die Sorten, siehe Anbaudokument
Ruest- und Reinigungszeit | 2 | Tage | Zwischen zwei Chargen
K Preise
Groesse | Wert | Einheit | Quelle / Annahme
V2A-Blech | 90 | EUR/m² | Marktspanne Einzelkauf 60-120; ueber Firma guenstiger
Vierkantrohr V2A | 8 | EUR/m | Schaetzwert, vor Bestellung pruefen
Daemmstoff | 120 | EUR/m³ | Schaumglas-Platte, Schaetzwert
GN-Behaelter je Stueck | 9 | EUR | Ableitung aus GN 1/1 gelocht 21,41 EUR
LED-Streifen | 25 | EUR/m | Vollspektrum, dimmbar
Elektronik je Modul | 28 | EUR | Ventil, Luefter, SHT31, Feuchtesensor, Steckverbinder
Zentralelektronik einmalig | 60 | EUR | ESP32, I2C-Multiplexer, Relaisboard, Netzteile, Pumpe
Substrat | 0.6 | EUR/l | Kokosmatte / Anzuchterde
Saatgut | 60 | EUR/kg | Bio-Mikrogruensaat, sortenabhaengig
L Bauraum und Skalierung
Groesse | Wert | Einheit | Quelle / Annahme
Tiefe Elektronikschrank | 150 | mm | Standardtiefe Schaltschrank, Netzteil ~55 mm tief
Tiefe Hydraulikschrank | 200 | mm | Ergibt zusammen rund 30 Tage Autonomie bei einem Rack
Einbautiefe Schnittstelle | 35 | mm | Laengstes hinten anschliessendes Teil (Kupplung)
Bauraum Versorgungsstrang | 30 | mm | Folgt dem Fallrohr: Modulablauf 20 mm + Wandstaerke und Toleranz
Hoehe Anschlussfeld im Rack | 0 | mm | 0 = Technik komplett extern; >0 nur fuer ein Verteilerfach
Racks je Schrankpaar | 1 | Stk | Ein Schrankpaar kann mehrere Racks versorgen — Skalierung
Bestueckte Module | 1 | Stk | Startaufbau: eine Etage. Endgueltige Zahl folgt aus Budget, Statik und Kosten je m²
M Massen und Statik
Groesse | Wert | Einheit | Quelle / Annahme
Dichte Edelstahl 1.4301 | 7900 | kg/m³ | Normwert V2A
Wandstaerke Vierkantrohr | 2 | mm | 30x30x2 als Ausgangswert
Masse GN-Behaelter je Stueck | 0.3 | kg | GN 1/9, 40 mm, Edelstahl 0,7 mm — Schaetzwert, nachwiegen
Dichte Substrat nass | 1 | kg/l | Kokosmatte wassergesaettigt
Masse Einbauten je Modul | 1.5 | kg | LED-Profil, Luefter, Ventil, Schienen, Verkabelung
N Installation der externen Schraenke
Groesse | Wert | Einheit | Quelle / Annahme
Leiterquerschnitt Versorgungsleitung | 1.5 | mm² | Uebliche Litze fuer Kleinspannung
Zulaessiger Spannungsabfall | 0.03 | - | 3 % ist die uebliche Auslegungsgrenze
Spezifischer Widerstand Kupfer | 0.0175 | Ω·mm²/m | Normwert bei 20 °C
Innendurchmesser Vorlaufschlauch | 6 | mm | Lebensmittelechtes Silikon
Foerderhoehe der Pumpe | 3 | m | Datenblattwert der gewaehlten Pumpe — pruefen
Dynamische Viskositaet Wasser | 0.001 | Pa·s | bei 20 °C
O Zuschnitt und Blechbeschaffung
Groesse | Wert | Einheit | Quelle / Annahme
Ruecksprung GN-Koerper je Seite | 8 | mm | Griffraum unter dem Boerdelrand
Hoehe Anschlag-Aufkantung | 8 | mm | seitliche Trayfuehrung
Breite Quertraeger | 20 | mm | U-Profil unter den Laengsschienen
Ueberlappung Frontklappe je Seite | 12 | mm | dichtet die Frontoeffnung ab
Blechtafel Breite | 1000 | mm | V2A-Standardtafel
Blechtafel Hoehe | 2000 | mm | V2A-Standardtafel
Steg zwischen Zuschnitten | 8 | mm | Wasserstrahl mit Haltestegen
Randabstand zur Tafelkante | 10 | mm | Spannbereich
Zulaessige I2C-Buskapazitaet | 400 | pF | I2C-Spezifikation Standard Mode
Kapazitaetsbelag der Signalleitung | 100 | pF/m | typische ungeschirmte Zweidrahtleitung
Anzahl Busteilnehmer | 3 | Stk | Controller, SHT31, RTC — je rund 10 pF
P Beschaffungsszenario Blech
Groesse | Wert | Einheit | Quelle / Annahme
Beschaffungsszenario (1 Zuschnitt / 2 Tafelkauf / 3 Restmaterial) | 1 | - | Steuert den wirksamen Blechpreis in 10-Kosten; Vergleich der Szenarien in 13-Zuschnitt
Preisanteil bei Restmaterial der Firma | 0.25 | - | Annahme: nur Handling und Zuschnitt werden berechnet — durch ein Angebot ersetzen
Q Rasterform des Racks — dreidimensional skalierbar
Groesse | Wert | Einheit | Quelle / Annahme
Modulspalten nebeneinander (X) | 1 | Stk | Breite waechst; Staender werden zwischen den Spalten geteilt
Modulreihen in der Tiefe (Y) | 1 | Stk | 1 = Rack an der Wand. 2 = frei im Raum, Zugang von beiden Seiten, ein Versorgungsstrang mittig. Mehr als 2 ist ohne Gang nicht bedienbar
R Ausbaureserve des Moduls — was spaeter dazukommen kann
Groesse | Wert | Einheit | Quelle / Annahme
Dichte Schaumglas | 120 | kg/m³ | Herstellerangabe Platte, 100-140
Eigenes Reservoir je Modul (Ausbau) | 0 | l | 0 = kein modulseitiges Reservoir (entschieden 21.08.). Ein Wert > 0 rechnet die Variante wieder mit
Masse Reservoirbehaelter | 0.6 | kg | Kunststoffkanister 5 l
Masse dezentraler Controller mit Gehaeuse | 0.25 | kg | Platine, Klemmen, Spritzwassergehaeuse
Masse erweiterte Sensorik je Modul | 0.3 | kg | Boden-EC, pH, CO2, Blatttemperatur samt Kabel
Masse Zusatzaktorik je Modul | 1.2 | kg | zwei Dosierpumpen, CO2-Ventil, Befeuchter, Heizmatte, zweiter Luefter
Trayhoehe im Ausbau | 65 | mm | naechste GN-Normstufe ueber 40 mm
Substrathoehe im Ausbau | 40 | mm | fuer Sorten mit tieferem Wurzelraum
Blechstaerke GN-Behaelter | 0.7 | mm | Edelstahl, aus dem Katalogwert abgeleitet
Sicherheitsbeiwert Auslegungslast | 1.25 | - | Zuschlag auf die schwerste Ausbaustufe
S Bauart des Staenderwerks
Groesse | Wert | Einheit | Quelle / Annahme
Traversenbauart (1 = Vollring je Etage, 2 = Auflageschienen + Diagonalverband) | 2 | - | Bauart 2 ersetzt die vier mittleren Ringe durch leichte Winkel plus Verband
Schenkellaenge Auflagewinkel | 20 | mm | gleichschenkliger Winkel, abgekantet aus Blech
Blechstaerke Auflagewinkel | 1.5 | mm | dicker als die Modulschale, weil er traegt
Diagonalart (1 = Stahlseil, 2 = Flachband aus Blech) | 2 | - | Seil braucht Spannschloesser, Flachband nicht
Seildurchmesser | 4 | mm | Edelstahlseil 7x19
Bruchkraftbeiwert Seil | 0.4 | kN/mm² | Mindestbruchkraft = Beiwert x d²; 7x19 Edelstahl
Preis Stahlseil | 2 | EUR/m | Schaetzwert, vor Bestellung pruefen
Preis Spannschloss mit Oesen | 4 | EUR/Stk | M5-M6, Edelstahl
Breite Flachband | 25 | mm | Alternative zum Seil, aus derselben Tafel geschnitten
Horizontallast-Anteil fuer den Verband | 0.02 | - | uebliche Ersatzlast fuer Schieflage und Anstossen
Sicherheitsbeiwert Verband | 3 | - | auf die Bruchkraft bezogen
Streckgrenze V2A 1.4301 | 230 | N/mm² | Normwert, kaltverfestigt hoeher
Rueckwandbauart (1 = vollflaechig, 2 = nur Kanalabdeckung, 3 = offen) | 3 | - | Das Modul ist die dichte Huelle, nicht das Rack. Bei 2 und 3 steift ein Diagonalverband die Rueckebene aus
Breite der Kanalabdeckung | 200 | mm | deckt Vorlauf, Fallrohr und Kabelkanal ab
Reservoirbauart (1 = im Hydraulikschrank, 2 = separater Behaelter) | 2 | - | Separat heisst: zwischen Schrank und Rack geschaltet, eigen befestigt — Wartung ohne Eingriff in Schrank oder Rack
Volumen separater Behaelter | 20 | l | handelsueblicher Kanister; Groesse frei, weil sie nicht mehr am Schrankmass haengt
Masse separater Behaelter leer | 1.2 | kg | Kanister 20 l, steht oder haengt neben dem Schrank — nicht am Rack
Schachtelgrad beim Tafelzuschnitt | 0.53 | - | Anteil der Tafelflaeche, der zu Teilen wird — gemessen an der Schachtelung vom 19.08.2026
T Modulfuehrung auf Laufrollen
Laufschiene am Modul: Breite | 20 | mm | Laufflaeche unter der Modulschale, aus 1,5 mm gekantet
Laufschiene am Modul: Hoehe | 8 | mm | geht in die Etagenteilung ein — siehe Pruefung in 04-Rack
Laufschiene am Modul: Blechstaerke | 1.5 | mm | dicker als die Schale, weil sie punktuell belastet wird
Kipphaken hinten: Hoehe | 10 | mm | Abkantung nach unten am hinteren Ende — faengt die hinterste Rolle
Laufrolle: Durchmesser | 25 | mm | Kunststoffrolle mit Spurkranz, im Lochraster verschraubt
Laufrolle: Breite | 12 | mm
Laufrollen je Seite und Etage | 3 |  | zwei genuegen rechnerisch, drei halten das Modul beim Auszug laenger
Preis Laufrolle | 1.5 | EUR/Stk | Kunststoffrolle mit Bolzen, Schaetzwert
Rollreibungsbeiwert | 0.03 | - | Kunststoff auf Edelstahl
Gleitreibungsbeiwert Stahl auf Stahl | 0.3 | - | Vergleichswert ohne Rollen
U Innenwanne und Verrundungen
Innenwanne: Hoehe der Aufkantung | 10 | mm | begrenzt durch die Trayunterkante — mehr passt nicht unter die Trays
Innenwanne: Biegeradius innen | 4 | mm | R-2.1 verlangt mindestens 3 mm; 4 laesst 6 mm gerade Aufkantung
Innenwanne: Spiel zur Modulwand je Seite | 2 | mm | damit die Wanne herausnehmbar bleibt
Innenwanne: Kragen am Ablaufloch | 8 | mm | noch nicht konstruiert — Platzhalter
Modulschale: Biegeradius innen | 6 | mm | senkrechte Innenecken, R-2.1
Bodenneigung laengs (nach hinten) | 2 | Grad | zu einem Tiefpunkt; P-06: 2 Grad ist moeglicherweise zu flach
Bodenneigung quer (nach rechts) | 1 | Grad | zweite Neigung, ergibt genau einen Tiefpunkt

## 03-Modul
Ein Modul — Raster, Masse, Ausbaustufen
Auslegungsprinzip | Die Aussenkontur folgt immer dem gedaemmten Endzustand.
Phase 1 baut nur die Aussenschale, Phase 2 setzt Daemmung und Liner nach innen ein.
Dadurch bleiben Rack, Etagenteilung und Schnittstelle in beiden Stufen identisch.
Traymasse aus der Norm
Groesse | Wert | Einheit | Herleitung
Traylaenge | 176 | mm | Nachschlag in 02-GN-Normmasse
Traybreite | 108 | mm | Nachschlag in 02-GN-Normmasse
Trayausdehnung X | 176 | mm | abhaengig von der Ausrichtung
Trayausdehnung Y | 108 | mm | abhaengig von der Ausrichtung
Flaeche je Tray | 190.08 | cm² | Laenge x Breite
Raster
Groesse | Wert | Einheit | Herleitung
Reihen | 3 | Stk | aufgerundet aus Trays je Etage / Spalten
Rasterfelder | 6 | Stk | Spalten x Reihen
Freie Felder | 0 | Stk | Reserve fuer Ausfallsorte
Rasterbreite X | 354 | mm | Trays plus Fuegespalt
Rastertiefe Y | 328 | mm | Trays plus Fuegespalt
Anbauflaeche netto je Modul | 0.11405 | m² | Basis fuer Wasser, Substrat, Ertrag
Rasterflaeche brutto je Modul | 0.11611 | m² | Basis fuer die Lichtrechnung
Packungsgrad | 0.98222 | - | Anteil Nutzflaeche an Rasterflaeche
Sollinnenraum (gedaemmter Endzustand)
Groesse | Wert | Einheit | Herleitung
Soll-Innenbreite | 404 | mm | Raster plus Wandabstand
Soll-Innentiefe | 378 | mm | Raster plus Wandabstand
Soll-Innenhoehe | 340 | mm | Schiene + Tray + Pflanze + Lichtabstand + LED + Reserve
Wandaufbau im Endzustand | 22 | mm | Aussenschale + Daemmung + Liner
Aussenkontur — in beiden Ausbaustufen gleich
Groesse | Wert | Einheit | Herleitung
Aussenbreite Modul | 448 | mm | Sollinnenmass plus Endwandaufbau
Aussentiefe Modul | 422 | mm | Sollinnenmass plus Endwandaufbau
Aussenhoehe Modul | 384 | mm | Sollinnenmass plus Endwandaufbau
Huellflaeche aussen | 1.0463 | m² | Basis fuer Waermedurchgang und Blechbedarf
Bodenflaeche Modul | 0.18906 | m² | Kopplungsflaeche zur Nachbaretage
Huellflaeche Liner (vollstaendig) | 0.83718 | m² | Innenschale bei Volldaemmung
Flaeche Boden und Decke | 0.37811 | m² | die beiden Flaechen zu den Nachbaretagen
Flaeche der Seitenwaende | 0.66816 | m² | die vier Flaechen zur Umgebung
Liner nur Boden und Decke | 0.30542 | m² | Innenschale bei Teildaemmung
Ausbaustufe 1 — einschalig
Groesse | Wert | Einheit | Herleitung
Innenbreite einschalig | 446 | mm | Aussenmass minus nur der Aussenschale
Innentiefe einschalig | 420 | mm | Aussenmass minus nur der Aussenschale
Innenhoehe einschalig | 382 | mm | Aussenmass minus nur der Aussenschale
Toter Raum je Seite in Stufe 1 | 21 | mm | wird beim Nachruesten vom Liner belegt
Luftvolumen einschalig | 0.071556 | m³ | Basis fuer die Luftwechselrechnung Stufe 1
Luftvolumen gedaemmt | 0.051922 | m³ | Basis fuer die Luftwechselrechnung Stufe 2
Blech- und Daemmbedarf je Modul
Groesse | Wert | Einheit | Herleitung
Blech BRUTTO je Modul (Zuschnittbedarf) | 1.7028 | m² | netto + Ausschnittabfall, mit Verschnittzuschlag — Grundlage fuer die Kosten
Blech gedaemmtes Modul | 2.6656 | m² | Aussenschale plus Liner
Daemmstoff bei Volldaemmung | 0.018835 | m³ | mittlere Flaeche x Staerke
Blech teilgedaemmtes Modul | 2.054 | m² | Aussenschale plus Liner nur horizontal
Daemmstoff bei Teildaemmung | 0.0068354 | m³ | nur Boden und Decke
Auflageschienen je Modul | 2.424 | m | zwei Schienen je Trayreihe
Nachruestbarkeit | Liner und Daemmung nachruestbar, solange die Aussenschale nach diesem Aussenmass gefertigt wurde
Innenausbau je Modul — aus dem CAD-Modell abgeleitet
Groesse | Wert | Einheit | Herleitung
Innenwanne (Boden plus vier Aufkantungen) | 0.20118 | m² | Bodenflaeche plus umlaufende Aufkantung — Gegenprobe CAD 21.08.2026: 0,2051 m²
Auflageschienen (U-Profil) | 0.046872 | m² | abgewickelte Breite = 2 x Schienenhoehe + Profilbreite, Laenge = Modulinnentiefe
Quertraeger (U-Profil) | 0.0404 | m² | zwei Traeger, abgewickelte Breite 2 x Hoehe + 20 mm
Anschlagbleche | 0.0086178 | m² | seitlich und hinten, Hoehe rund 8 mm
Innenausbau gesamt | 0.29707 | m² | Gegenprobe CAD 19.08.2026: 0,2797 m²
Blech NETTO je Modul (verbautes Material) | 1.3433 | m² | Huellflaeche plus Innenausbau — Grundlage fuer die Masse
Ausschnittabfall Frontoeffnung | 0.13736 | m² | wird ausgeschnitten und ist Abfall; die Klappe kommt zusaetzlich

## 04-Rack
Staenderwerk und Etagenteilung
Teilung
Groesse | Wert | Einheit | Herleitung
Etagenteilung (Lochraster) | 400 | mm | Modulhoehe plus Spiel, auf Rastermass aufgerundet
Ungenutzte Hoehe je Etage | 10 | mm | Rundungsverlust — klein halten durch Wahl des Rastermasses
Hoehe Anschlussfeld im Rack | 0 | mm | 0, solange Elektronik und Hydraulik in externen Schraenken sitzen
Breitenbedarf Technik im Rack | 0 | mm | 0 — Technik ist extern; Wert bleibt als Platzhalter fuer ein spaeteres Verteilerfach
Rackmasse
Groesse | Wert | Einheit | Herleitung
Lichte Breite im Staender | 454 | mm | X Modulspalten plus Spiel, Staender zwischen den Spalten geteilt
Aussenbreite Rack | 514 | mm | lichte Breite plus Staenderprofile
Aussentiefe Rack | 550 | mm | Profile + Y Reihen (Spiel + Modul + Schnittstelle) + ein Versorgungsstrang je Reihenpaar
Aussenhoehe Rack | 1720 | mm | Etagen + Technikfach + Sockel + Rahmen
Stellflaeche | 0.2827 | m² | Grundflaeche im Raum
Leistung des Racks
Groesse | Wert | Einheit | Herleitung
Anbauflaeche netto gesamt | 0.11405 | m² | je Modul x Etagenzahl
Rasterflaeche gesamt | 0.11611 | m² | je Modul x Etagenzahl
Trays gesamt | 6 | Stk | entspricht der maximalen Sortenzahl gleichzeitig
Flaechenfaktor | 0.40342 | m²/m² | Anbauflaeche je Quadratmeter Stellflaeche — der Sinn des Racks
Materialbedarf Rack
Groesse | Wert | Einheit | Herleitung
Profillaenge Staenderwerk | 10.556 | m | Staender ueber den Fuessen plus Traversenringe; Bauart 2 behaelt nur Boden- und Kopfring (01-Eingaben Zeile 151)
Blech Rueckwand / Kanalabdeckung | 0 | m² | vollflaechig, nur Kanalstreifen oder ganz offen — bei zweireihigem Rack je Reihenpaar eine Ebene
Blech gesamt | 1.7028 | m² | gedaemmte und einschalige Module plus Rackverkleidung
Bestueckung pruefen | ok
Freie Modulplaetze | 3 | Stk | spaeter nachruestbar, ohne das Rack zu aendern
Pruefung | Ergebnis |  | Bedeutung
Passen alle Trays ins Raster? | ok
Was bestimmt die Rackbreite? | Modul |  | Hinweis auf ungenutztes Breitenpotenzial
Rastermass sinnvoll gewaehlt? | ok
Rackhoehe erreichbar? | ok — oberste Etage ohne Tritt erreichbar |  | Ergonomie beim taeglichen Kontrollgang
Rasterform X x Y x Z
Groesse | Wert | Einheit | Herleitung
Modulplaetze gesamt | 4 | Stk | X x Y x Z — die Kapazitaet des Staenderwerks
Modulplaetze je Ebene | 1 | Stk | eine Ebene des Rasters
Belegte Ebenen | 1 | Stk | von unten aufgefuellt — bestimmt den Schwerpunkt
Zugang | einseitig — Rack gehoert an die Wand |  | folgt aus der Reihenzahl Y
Pruefung Rastertiefe | ok |  | Module werden nach vorn gezogen
Profillaenge je Modulplatz | 2.639 | m/Platz | sinkt, je wuerfelfoermiger das Raster wird
Stellflaeche je Modulplatz | 0.070675 | m²/Platz | sinkt nur mit der Etagenzahl, nicht mit Breite oder Tiefe

## 05-Licht
Lichtrechnung je Modul
Bedarf
Groesse | Wert | Einheit | Herleitung
Erforderlicher Photonenstrom je Modul | 23.2224 | µmol/s | Ziel-PPFD x Rasterflaeche
Erforderliche LED-Leistung je Modul | 12.9013 | W | Photonenstrom / Effizienz
Elektrisch noetige Streifenlaenge | 0.92152 | m | Leistung / Leistung je Meter
Geometrisch noetige Laenge | 1.062 | m | je Trayreihe eine Bahn ueber die Rasterbreite
Gewaehlte Laenge je Modul | 1.1 | m | auf volle 10 cm aufgerundet
Ist-Zustand
Groesse | Wert | Einheit | Herleitung
LED-Leistung je Modul | 15.4 | W | Laenge x W/m
LED-Leistung gesamt | 15.4 | W | je Modul x Etagenzahl
Erreichte PPFD | 238.735 | µmol/m²/s | installierter Photonenstrom / Rasterflaeche
Tageslichtsumme DLI | 13.7511 | mol/m²/Tag | PPFD x Stunden x 3600 / 1e6
Bewertung DLI | im Zielbereich |  | Richtwert Mikrogruen 6-16 mol/m²/Tag
Energie Licht je Tag gesamt | 0.2464 | kWh | Leistung x Photoperiode

## 06-Klima
Klimazonen — beide Ausbaustufen im Vergleich
Grundgedanke | In einem kleinen Modul ist die LED die dominierende Waermequelle.
Klimazonen entstehen ueber gesteuerte Waermeabfuhr, nicht ueber Heizen.
Daemmung dient der Entkopplung der Etagen, nicht der Temperaturhaltung.
Waermequellen im Modul
Groesse | Wert | Einheit | Herleitung
Abwaerme LED | 14.63 | W | nahezu die gesamte elektrische Leistung
Interne Waermelast | 16.13 | W | LED plus Luefter
Stufe 1 — einschalig
Groesse | Wert | Einheit | Herleitung
U-Wert der Wand | 4 | W/(m²·K) | nur die beiden Uebergangswiderstaende; Blech vernachlaessigbar
Verlustkoeffizient | 4.1851 | W/K | U-Wert x Huellflaeche
Temperaturanstieg ueber Umgebung | 3.8542 | K | Waermelast / Verlustkoeffizient
Sich einstellende Temperatur | 23.8542 | °C | Umgebung plus Anstieg
Stufe 2 — gedaemmt
Groesse | Wert | Einheit | Herleitung
U-Wert der Wand | 1.3333 | W/(m²·K) | Reihenschaltung inkl. Daemmschicht
Verlustkoeffizient | 1.395 | W/K | U-Wert x Huellflaeche
Temperaturanstieg ueber Umgebung | 11.5625 | K | Waermelast / Verlustkoeffizient
Sich einstellende Temperatur | 31.5625 | °C | Umgebung plus Anstieg
Zusaetzlicher Anstieg durch Daemmung | 7.7083 | K | so viel waermer wird das Modul durch den Liner
Lueftungsbedarf zur Waermeabfuhr
Groesse | Wert | Einheit | Herleitung
Volumenstrom Stufe 1 | 11.5818 | m³/h | Q = Massenstrom x cp x dT
Volumenstrom Stufe 2 | 19.9104 | m³/h | identische Rechnung mit gedaemmtem U-Wert
Luftwechselrate Stufe 2 | 383.4662 | 1/h | Volumenstrom / Modulvolumen
Bewertung Luftwechsel | hoch — Feuchte praktisch gleich Raumluft |  | Temperaturregelung ueber Luft kostet Feuchtekontrolle
Heizbedarf Stufe 2 | 0 | W | nur relevant bei kalter Umgebung
Heizmatte ausreichend? | ok
Stufe 2b — nur Boden und Decke gedaemmt
Groesse | Wert | Einheit | Herleitung
Verlustkoeffizient | 3.1768 | W/K | gedaemmte Horizontalflaechen plus offene Seitenwaende
Temperaturanstieg ueber Umgebung | 5.0775 | K | Waermelast / Verlustkoeffizient
Sich einstellende Temperatur | 25.0775 | °C | Umgebung plus Anstieg
Volumenstrom | 14.5917 | m³/h | identische Rechnung mit gemischtem U-Wert
Kopplung zwischen zwei Etagen — der eigentliche Zweck der Daemmung
Groesse | Wert | Einheit | Herleitung
Kopplungsanteil Stufe 1 | 36.14% | - | Waermestrom ueber Boden und Decke / Gesamtverlust
Kopplungsanteil Stufe 2 | 36.14% | - | identische Rechnung mit gedaemmtem U-Wert
Verschiebung je 10 K Nachbardifferenz, Stufe 1 | 3.6139 | K | so stark zieht die Nachbaretage
Verschiebung je 10 K Nachbardifferenz, Stufe 2 | 3.6139 | K | so stark zieht die Nachbaretage
Kopplungsanteil Stufe 2b | 15.87% | - | nur die gedaemmten Horizontalflaechen im Zaehler
Verschiebung je 10 K Nachbardifferenz, Stufe 2b | 1.587 | K | so stark zieht die Nachbaretage
Warum Volldaemmung nichts bringt | Bei gleichmaessiger Daemmung kuerzt sich der U-Wert heraus — der Kopplungsanteil ist rein geometrisch |  | 2 x Bodenflaeche geteilt durch Huellflaeche, unabhaengig vom Daemmstoff
Beste Variante fuer Klimazonen | Stufe 2b — nur Boden und Decke daemmen

## 07-Wasser
Wasser, Ventile, Reservoir
Bedarf
Groesse | Wert | Einheit | Herleitung
Tagesbedarf je Modul | 0.11405 | l/Tag | spezifischer Bedarf x Anbauflaeche
Tagesbedarf gesamt | 0.11405 | l/Tag | je Modul x Etagenzahl
Menge je Zyklus und Modul | 28.512 | ml | Tagesbedarf / Zyklen
Ventiloeffnungszeit je Zyklus | 5.1322 | s | Menge / effektiver Duesendurchsatz
Bewertung Schaltzeit | praktikabel |  | Unter 2 s ist die Dosierung nicht mehr reproduzierbar
Zentralversorgung
Groesse | Wert | Einheit | Herleitung
Anzahl Magnetventile | 1 | Stk | eines je Modul — eine Pumpe versorgt alle
Erforderliches Reservoir (alle Racks am Schrankpaar) | 0.79834 | l | Tagesbedarf je Rack x Autonomie x Racks je Schrankpaar
Nutzbares Reservoirvolumen | 20 | l | separater Behaelter oder Nasszone im Schrank (60 % nutzbar)
Passt das Reservoir? | ok |  | Rueckkopplung in die Geometrie
Moegliche Autonomie | 175.3648 | Tage | vorhandenes Volumen / Tagesbedarf
Moegliche Autonomie | 175.3648 |  | Schrankvolumen / (Tagesbedarf je Rack x Racks je Schrankpaar)
Groesse | Wert | Einheit | Herleitung
Substratvolumen je Charge gesamt | 2.8512 | l | Flaeche x Hoehe

## 08-Elektrik
Leistungsbilanz und Bus
Je Modul
Groesse | Wert | Einheit | Herleitung
Dauerlast je Modul | 17.1 | W | LED, Luefter, Sensorik
Spitzenlast je Modul | 21.1 | W | zusaetzlich Ventil offen
Gesamtes Rack
Groesse | Wert | Einheit | Herleitung
Dauerlast gesamt | 18.1 | W | alle Module plus Steuerung
Spitzenlast gesamt | 30.1 | W | Annahme: nur ein Ventil gleichzeitig offen
Hinweis Bewaesserungsstrategie | Module nacheinander bewaessern, nicht gleichzeitig — haelt die Spitzenlast konstant |  | gilt unabhaengig von der Etagenzahl
Strom im 24-V-Kreis | 1.2042 | A | P / U
Netzteil Leistungskreis | 1.6 | A | Strom mit Reserve, auf 0,1 A aufgerundet
Netzteil Logikkreis | 0.4 | A | Strom mit Reserve
Energiebedarf je Tag | 311.2684 | Wh | je Verbraucher mit seiner Laufzeit
Bus und Adressierung
Groesse | Wert | Einheit | Herleitung
Benoetigte Schaltkanaele | 3 | Stk | LED und Ventil je Modul plus Zentralpumpe
Benoetigte Analogkanaele | 1 | Stk | ein Substratfeuchtesensor je Modul
Direkt am ESP32 moeglich? | ja — GPIO reichen noch |  | ESP32 hat begrenzt nutzbare GPIO
SHT31 direkt adressierbar? | ja — zwei I2C-Adressen verfuegbar |  | SHT31 kennt nur die Adressen 0x44 und 0x45
Empfohlene Architektur | Zentralsteuerung direkt am ESP32 |  | Ein Controller je Modul macht Module echt eigenstaendig

## 09-Ertrag
Saatbedarf und Ertrag
Je Tray und Modul
Groesse | Wert | Einheit | Herleitung
Saatgut je Tray | 2.9462 | g | Trayflaeche x Saatdichte
Ernte je Tray | 41.8176 | g | Trayflaeche x Ertragsdichte
Ernte je Modul und Charge | 250.9056 | g | je Tray x Trays je Etage
Gesamtes Rack
Groesse | Wert | Einheit | Herleitung
Saatgut je Charge gesamt | 17.6774 | g | je Tray x Trays gesamt
Ernte je Charge gesamt | 250.9056 | g | je Tray x Trays gesamt
Portionen a 10 g | 25.0906 | Stk | typische Garniturmenge je Teller
Chargen je Jahr | 21.4706 | 1/Jahr | 365 / (Kulturdauer + Ruestzeit)
Jahresertrag | 5.3871 | kg | je Charge x Chargen
Jahresertrag je Stellflaeche | 19.0559 | kg/m²/Jahr | das eigentliche Argument fuer das Rack
Gleichzeitig fuehrbare Sorten | 6 | Stk | jedes Tray kann eine eigene Sorte tragen

## 10-Kosten
Kosten — nach Ausbaustufe getrennt
Modul in Stufe 1 (einschalig)
Position | Kosten | Einheit | Menge x Preis
Blech | 153.2525 | EUR | Zuschnittbedarf x effektivem Blechpreis (13-Zuschnitt Zeile 47)
GN-Behaelter | 54 | EUR | Trays je Etage x Stueckpreis
LED-Streifen | 27.5 | EUR | Laenge x Preis je m
Elektronik | 28 | EUR | Pauschale je Modul
Summe Modul Stufe 1 | 262.7525 | EUR | Grenzkosten einer einschaligen Etage
Nachruestsatz je Modul
Position | Kosten | Einheit | Menge x Preis
Liner-Blech | 86.6485 | EUR | Innenschale x Preis je m²
Daemmstoff | 2.2601 | EUR | Volumen x Preis je m³
Nachruestsatz Volldaemmung | 88.9087 | EUR | alle sechs Flaechen
Liner-Blech nur horizontal | 31.6114 | EUR | Boden und Decke x Preis je m²
Daemmstoff nur horizontal | 0.82024 | EUR | Volumen x Preis je m³
Nachruestsatz Teildaemmung | 32.4316 | EUR | nur Boden und Decke — die wirksame Variante
Modul Stufe 2 gesamt | 351.6612 | EUR | Stufe 1 plus Nachruestsatz
Aufschlag durch Daemmung | 33.84% | - | Anteil an den Modulkosten
Rack und Zentraltechnik (einmalig)
Position | Kosten | Einheit | Menge x Preis
Staenderwerk | 126.3664 | EUR | Rohr, Auflageschienen und Verband — siehe 15-Tragstruktur
Blech Rueckwand | 0 | EUR | Flaeche x effektivem Blechpreis
Zentralelektronik (im Schrankpaar) | 60 | EUR | Pauschale je Schrankpaar, nicht je Rack
Summe Rack (je Rack) | 126.3664 | EUR | Staenderwerk und Rueckwand — faellt je Rack an
Aktueller Ausbaustand
Position | Kosten | Einheit | Herleitung
Investition jetzt | 529.8489 | EUR | Rack + Schrankanteil + Module in ihrer jeweiligen Stufe
Offene Nachruestung | 88.9087 | EUR | spaeter faellig, wenn alle Module gedaemmt werden
Vollausbau gesamt | 618.7575 | EUR | Endzustand alle Etagen gedaemmt
Aufschub durch Stufenbau | 88.9087 | EUR | dieser Betrag faellt jetzt nicht an
Verbrauch je Charge
Position | Kosten | Einheit | Herleitung
Substrat | 1.7107 | EUR | Volumen x Preis je l
Saatgut | 1.0606 | EUR | Menge x Preis je kg
Verbrauchskosten je Charge | 2.7714 | EUR | Substrat und Saatgut
Verbrauchskosten je 100 g Ernte | 1.1045 | EUR | laufende Kosten / Erntemenge
Investition je m² Anbauflaeche | 4645.8408 | EUR/m² | Vergleichsmassstab ueber Etagenzahl und Modulgroesse hinweg
Nicht enthalten | Maschinenstunden fuer Wasserstrahl, Schweissen, Sandstrahlen
Eigenleistung; Strom je Charge ueber 08-Elektrik separat bewertbar
Externe Technikschraenke (je Schrankpaar)
Position | Kosten | Einheit | Menge x Preis
Blech Elektronikschrank | 37.26 | EUR | sechs Flaechen x effektivem Blechpreis
Blech Hydraulikschrank | 43.47 | EUR | sechs Flaechen x effektivem Blechpreis
Zentralelektronik und Pumpe | 60 | EUR | Pauschale je Schrankpaar
Summe Schrankpaar | 140.73 | EUR | einmalig, unabhaengig von der Zahl der Racks
Schrankanteil je Rack | 140.73 | EUR | sinkt mit jedem weiteren Rack am selben Schrankpaar

## 11-Massen-Statik
Massen und Standsicherheit
Rechnet die Traglast und die Kippsicherheit — beides bisher nicht im Modell enthalten.
Massen je Baugruppe
Groesse | Wert | Einheit | Herleitung
Blech je Modul (netto, ohne Verschnitt) | 10.6124 | kg | verbautes Blech x Blechstaerke x Dichte — Verschnitt landet im Schrott
GN-Behaelter je Modul | 1.8 | kg | Trays je Etage x Stueckmasse
Substrat nass je Modul | 2.8512 | kg | Volumen je Modul x Dichte
Einbauten je Modul | 1.5 | kg | Pauschale
Masse eines bestueckten Moduls | 16.7636 | kg | Summe — das traegt eine Traverse
Staenderwerk | 23.4792 | kg | Rohr, Auflageschienen und Verband — siehe 15-Tragstruktur
Rueckwandblech (netto) | 0 | kg | Verschnitt herausgerechnet
Rack leer | 23.4792 | kg | ohne Module
Rack voll bestueckt | 40.2428 | kg | mit den bestueckten Modulen
Standsicherheit
Groesse | Wert | Einheit | Herleitung
Schwerpunkthoehe Staenderwerk | 860 | mm | gleichmaessig verteilte Masse
Schwerpunkthoehe der Module | 282 | mm | Mitte der belegten Ebenen — bei mehreren Spalten fuellt eine Ebene mehr Module
Schwerpunkt gesamt | 619.2278 | mm | massengewichtet
Kippwinkel um die schmalste Seite | 22.5401 | Grad | arctan(halbe kleinste Grundrisskante / Schwerpunkthoehe) — Breite ODER Tiefe, je nachdem was kleiner ist
Bewertung Standsicherheit | ok — frei stehend vertretbar |  | Richtwert: unter 20 Grad gehoert ein hohes, schmales Regal an die Wand
Traglast je Traverse
Groesse | Wert | Einheit | Herleitung
Auslegungslast je Etagenauflage | 36.9617 | kg | schwerste Ausbaustufe mit Sicherheitsbeiwert — nicht die Ist-Masse
Stuetzweite der Traverse | 490 | mm | lichte Breite beim Vollring, Reihentiefe bei der Auflageschiene
Flaechentraegheitsmoment des tragenden Profils | 2238.6366 | mm^4 | Quadratrohr oder abgekanteter Winkel, je nach Bauart
Durchbiegung im Auslegungsfall | 0.6203 | mm | Vollring: Einzellast in Feldmitte. Auflageschiene: Gleichlast ueber die Auflagelaenge — siehe 15-Tragstruktur
Bewertung Durchbiegung | ok — unter L/500 |  | L/500 ist streng; fuer ein Regal genuegt es deutlich
Hinweis | Massen der GN-Behaelter und Einbauten sind Schaetzwerte — nach der Beschaffung nachwiegen.

## 12-Installationsgrenzen
Wie weit duerfen Elektronik- und Hydraulikschrank vom Rack entfernt stehen?
Beide Schraenke sind frei platzierbar — aber nicht beliebig weit weg.
Elektrisch: Spannungsabfall im 24-V-Kreis
Groesse | Wert | Einheit | Herleitung
Strom im Leistungskreis | 1.2042 | A | aus der Leistungsbilanz
Zulaessiger Spannungsabfall | 0.72 | V | Anteil der Kreisspannung
Maximale einfache Leitungslaenge | 25.6253 | m | U = I x R, Hin- und Rueckleiter
Bewertung | unkritisch — Schrank kann im Nebenraum stehen
Hydraulisch: Foerderhoehe und Rohrreibung
Groesse | Wert | Einheit | Herleitung
Statische Hoehe bis zur obersten Etage | 1.69 | m | das Wasser muss bis unter die Rackdecke
Verbleibend fuer Reibung | 1.31 | m | Foerderhoehe minus statische Hoehe
Volumenstrom je Modul | 5.5556e-06 | m³/s | effektiver Duesendurchsatz
Stroemungsgeschwindigkeit | 0.19649 | m/s | Q / Querschnitt
Reynoldszahl | 1178.9255 | - | unter 2300 laminar — dann gilt Hagen-Poiseuille
Druckverlust je Meter Schlauch | 0.017804 | m/m | Hagen-Poiseuille, umgerechnet in Wassersaeule
Maximale Schlauchlaenge | 73.5796 | m | Restfoerderhoehe / Verlust je Meter
Bewertung | unkritisch — die Rackhoehe dominiert, nicht die Schlauchlaenge
Hinweis | Die Foerderhoehe der Pumpe ist der harte Grenzwert. Sie steigt nicht mit dem Schlauchdurchmesser.
Bei mehreren Racks am selben Schrankpaar gilt die Rechnung je Strang, nicht in Summe.
Signalleitungen — die eigentliche Grenze
Groesse | Wert | Einheit | Herleitung
Verbleibende Kapazitaet fuer das Kabel | 370 | pF | Zulaessig minus Teilnehmerkapazitaet
Maximale I2C-Leitungslaenge | 3.7 | m | ohne Bus-Extender
Verhaeltnis zur Leistungsleitung | 6.9258 | - | wie viel weiter die Versorgung darf als das Signal
Mit Bus-Extender P82B715 | 37 | m | entkoppelt die Buskapazitaet um Faktor 10
Bewertung | Schrank in Racknaehe ODER Bus-Extender ODER Controller je Modul
Merke | Die Leistungsleitung darf weit, die Signalleitung nicht. Wer nur den
Spannungsabfall rechnet, stellt den Schrank zu weit weg und wundert sich
ueber sporadische Sensorausfaelle.
Analoge Feuchtesensoren sind noch empfindlicher: ueber 2-3 m stoeranfaellig.

## 13-Zuschnitt
Zuschnittsliste — alle Blechteile
Masse in mm, Flaechen in m². Bruttoflaeche enthaelt Ausschnitte als Abfall.
Teil | Breite | Hoehe | Anzahl | Flaeche | Bemerkung
Modul Boden | 448 | 422 | 1 | 0.18906 | Huellboden, eben
Modul Decke | 448 | 422 | 1 | 0.18906 | traegt die LED-Standoffs
Modul Seitenwand | 420 | 382 | 2 | 0.32088 | mit Linerbolzen
Modul Rueckwand | 446 | 382 | 1 | 0.17037 | Ablauf, Kupplung, Stecker, Luefter
Modul Frontrahmen | 446 | 382 | 1 | 0.17037 | mit Ausschnitt fuer die Klappe
Frontklappe | 428 | 364 | 1 | 0.15579 | ueberlappt umlaufend
Modulboden geneigt | 446 | 420 | 1 | 0.18732 | 2 Grad laengs, 1 Grad quer
Auflageschiene aussen | 38 | 378 | 2 | 0.028728 | U-Profil, 2 Kantungen
Auflageschiene innen | 48 | 378 | 1 | 0.018144 | U-Profil, traegt zwei Reihen
Quertraeger | 50 | 404 | 2 | 0.0404 | U-Profil, tragen die Schienen
Anschlag laengs | 8 | 378 | 2 | 0.006048 | seitliche Fuehrung
Anschlag quer | 8 | 354 | 1 | 0.002832 | Endanschlag hinten
Standoff | 20 | 19 | 4 | 0.00152 | ueberbrueckt den Freiraum Stufe 1
Summe je Modul (netto) |  |  |  | 1.4805 | Gegenprobe 03-Modul B66
Rack und Schraenke
Teil | Breite | Hoehe | Anzahl | Flaeche | Bemerkung
Rack Rueckwand | 0 | 1720 | 1 | 0 | Breite nach Rueckwandbauart (01-Eingaben Zeile 163)
Elektronikschrank Wand | 300 | 300 | 2 | 0.18 | Front und Rueckseite
Elektronikschrank Deckel | 300 | 150 | 2 | 0.09 | oben und unten
Elektronikschrank Seite | 300 | 150 | 2 | 0.09 | links und rechts
Hydraulikschrank Wand | 300 | 300 | 2 | 0.18 | Front und Rueckseite
Hydraulikschrank Deckel | 300 | 200 | 2 | 0.12 | oben und unten
Hydraulikschrank Seite | 300 | 200 | 2 | 0.12 | links und rechts
Summe Rack und Schraenke |  |  |  | 0.78
Materialbedarf
Groesse | Wert | Einheit | Herleitung
Teileflaeche gesamt | 2.2605 | m² | Module x Anzahl plus Basis
Ausschnittabfall je Modul | 0.13736 | m² | Frontoeffnung, wird herausgeschnitten
Zuschnittflaeche gesamt | 2.3979 | m² | Teile plus Ausschnitte
Flaeche einer Blechtafel | 2 | m² | Standardtafel
Tafeln rechnerisch (ohne Schachtelung) | 2 | Stk | Zuschnittflaeche / Tafelflaeche, aufgerundet
Tafeln real (Schachtelung 19.08.) | 3 | Stk | Zuschnittflaeche / (Tafelflaeche x Schachtelgrad) — bei geaenderter Teilegeometrie neu schachteln
Verschnitt bei Tafelkauf | 62.32% | - | 1 - Teileflaeche / Tafelflaeche
Blechkosten bei Tafelkauf | 540 | EUR | Tafeln real x Tafelflaeche x Preis
Blechkosten bei Zuschnitt nach Mass | 248.1806 | EUR | Zuschnittflaeche x (1+Verschnittzuschlag) x Preis
Differenz der Szenarien | 291.8194 | EUR | im Firmengespraech zu klaeren
Wirksames Beschaffungsszenario
Groesse | Wert | Einheit | Herleitung
Gewaehltes Szenario | Zuschnitt nach Mass |  | umgeschaltet in 01-Eingaben Zeile 128
Szenariofaktor auf den Blechpreis | 1 | - | 1 = flaechenbasiert; Tafelkauf = bezahlte Tafelflaeche / berechnete Zuschnittflaeche
Effektiver Blechpreis | 90 | EUR/m² | Listenpreis x Szenariofaktor — 10-Kosten rechnet damit
Blechkosten Startaufbau im Szenario | 248.1806 | EUR | Zuschnittflaeche x Verschnitt x effektiver Preis
Hinweis | 10-Kosten rechnet ab jetzt mit dem effektiven Blechpreis aus Zeile 47 — nicht mehr mit dem Listenpreis.
Szenario 1 unterstellt Zuschnitt nach Mass oder Restmaterial zum Marktpreis, Szenario 2 den Kauf ganzer Tafeln.
Ab dem zweiten Modul sinkt der Verschnitt deutlich — Zuschnitte fuer mehrere Module zusammen machen.
Ueber 4 Module muss neu geschachtelt werden; die Tafelzahl in Zeile 38 gilt nur bis dahin.

## 14-Modulmasse
Masse eines Moduls — Ist-Zustand und Ausbaureserve
Die Modulmasse ist die Auslegungslast der Etagenauflage. Sie waechst mit jedem Ausbauschritt — deshalb wird nicht der Ist-Zustand bemessen, sondern die schwerste absehbare Stufe.
A Ist-Zustand — Stufe 1, wie gebaut
Position | Masse | Einheit | Herleitung
Blech Modul (netto) | 10.6124 | kg | verbautes Blech x Blechstaerke x Dichte
GN-Behaelter bestueckt | 1.8 | kg | Trays je Etage x Stueckmasse
Substrat nass | 2.8512 | kg | Volumen je Modul x Dichte
Einbauten (LED, Luefter, Ventil, Duesen, Kabel) | 1.5 | kg | Pauschale — Gegenprobe in Abschnitt E
Summe Ist-Zustand | 16.7636 | kg | das traegt die Etagenauflage heute
B Was beim Ausbau dazukommt — jede Zeile fuer sich
Position | Masse | Einheit | Herleitung
Teildaemmung 2b: Liner Boden und Decke | 2.4128 | kg | zwei Flaechen Innenschale
Teildaemmung 2b: Schaumglas | 0.82024 | kg | Volumen x Dichte
Volldaemmung 2: Liner rundum | 6.6138 | kg | sechs Flaechen Innenschale — enthaelt 2b
Volldaemmung 2: Schaumglas | 2.2601 | kg | Volumen x Dichte — enthaelt 2b
(Variante) Eigenes Reservoir: Wasser | 0 | kg | verworfen: 5 kg an einem Modul, das gezogen werden muss — siehe Befund 4x
(Variante) Eigenes Reservoir: Behaelter | 0.6 | kg | leer
Dezentraler Controller mit Gehaeuse | 0.25 | kg | Folge aus Befund 4o und 4r
Erweiterte Sensorik | 0.3 | kg | Boden-EC, pH, CO2, Blatttemperatur
Zusatzaktorik | 1.2 | kg | Dosierpumpen, CO2-Ventil, Befeuchter, Heizmatte, zweiter Luefter
Tiefere Trays (65 statt 40 mm) | 0.47116 | kg | zusaetzliche Mantelflaeche der Behaelter: Umfang x Hoehendifferenz
Mehr Substrat (40 statt 25 mm) | 1.7107 | kg | Volumen waechst proportional zur Hoehe
C Ausbauszenarien — kumuliert
Position | Masse | Einheit | Was enthalten ist
S1 Ist-Zustand | 16.7636 | kg | Stufe 1, einschalig, zentrale Steuerung
S2 + Teildaemmung 2b | 19.9967 | kg | die einzige wirksame Daemmvariante, Befund 4d
S3 + Automatisierung | 21.7467 | kg | dezentraler Controller, erweiterte Sensorik und Aktorik
S4 Vollausbau | 29.5694 | kg | Volldaemmung statt 2b, Automatisierung, tiefere Trays, mehr Substrat
V Verworfen: eigenes Reservoir am Modul | 30.1694 | kg | am 21.08. verworfen — Reservoir sitzt separat am Schrank. Zaehlt NICHT in die Auslegungslast
D Auslegungslast je Modulplatz
Position | Masse | Einheit | Herleitung
Schwerste Ausbaustufe | 29.5694 | kg | Maximum der verfolgten Szenarien — die verworfene Variante V bleibt aussen vor
Sicherheitsbeiwert | 1.25 | - | Zuschlag fuer Unvorhergesehenes
Auslegungslast je Modulplatz | 36.9617 | kg | damit wird die Etagenauflage bemessen
Verhaeltnis zur Ist-Masse | 2.2049 | - | so viel Luft hat die Konstruktion nach oben
Bewertung | reichlich — Modul kann sich verdoppeln
E Gegenprobe zur Einbautenpauschale
Position | Masse | Einheit | Herleitung
LED-Profil und Streifen | 0.275 | kg | gewaehlte Streifenlaenge x rund 250 g je Meter Alu-Profil mit Streifen
Luefter, Ventil, Duesen, Spruehleiste | 0.55 | kg | 40-mm-Luefter 0,05 · Ventil 0,25 · Leiste mit Duesen 0,25
Verkabelung, Steckverbinder, Kleinteile | 0.35 | kg | M12-Einbaustecker, Litze, Schellen
Summe Gegenprobe | 1.175 | kg | gegen die Pauschale in 01-Eingaben Zeile 103 halten
Abweichung zur Pauschale | -0.325 | kg | negativ = Pauschale liegt ueber der Einzelaufstellung, also auf der sicheren Seite
Hinweis | Alle Massen ausser Blech und Substrat sind Schaetzwerte. Nach der Beschaffung nachwiegen und hier ersetzen —
dann wird aus der Auslegungslast eine gemessene Groesse. Bis dahin traegt der Sicherheitsbeiwert die Unsicherheit.

## 15-Tragstruktur
Tragstruktur — Vollring gegen Fachwerk
Bauart 1 traegt jedes Modul auf einem umlaufenden Ring. Bauart 2 ersetzt die mittleren Ringe durch leichte Auflageschienen und faengt die Aussteifung mit Diagonalen ab.
A Bauteile je Bauart
Groesse | Wert | Einheit | Herleitung
Gewaehlte Bauart | 2 — Auflageschienen mit Diagonalverband |  | umgeschaltet in 01-Eingaben Zeile 151
Traversenringe aus Vierkantrohr | 2 | Stk | Bauart 2 behaelt nur Boden- und Kopfring
Auflageschienen gesamt | 8 | Stk | zwei je Modulplatz, in Auszugsrichtung
Stuetzweite einer Auflageschiene | 490 | mm | lichter Abstand zwischen zwei Staenderreihen
Diagonalen im Verband | 6 | Stk | zwei je Seitenebene; zwei zusaetzlich in der Rueckebene, wenn dort keine Blechscheibe mehr sitzt
Hoehe der verspannten Ebene | 1625 | mm | zwischen Boden- und Kopfring
Breite der verspannten Ebene | 490 | mm | Racktiefe abzueglich der Staender
Mittlere Laenge einer Diagonale | 1693.9228 | mm | Seitenebenen ueber die Racktiefe, Rueckebene ueber die lichte Breite — gemittelt
Aussteifende Ebenen | Diagonalen seitlich und hinten |  | die Vorderseite bleibt immer frei — dort fahren die Module heraus
B Auflageschiene — Nachweis (Bauart 2; bei Bauart 1 traegt der Vollring, Nachweis in 11-Massen-Statik)
Groesse | Wert | Einheit | Herleitung
Auslegungslast je Modulplatz | 36.9617 | kg | schwerste Ausbaustufe mit Sicherheitsbeiwert
Last je Schiene | 181.2972 | N | zwei Schienen teilen sich das Modul
Querschnittsflaeche Winkel | 57.75 | mm² | gleichschenklig, abgekantet
Schwerpunktabstand von der Auflageflaeche | 5.5552 | mm | Flaechenmoment erster Ordnung
Flaechentraegheitsmoment | 2238.6366 | mm⁴ | Steiner an beiden Schenkeln
Widerstandsmoment | 154.9787 | mm³ | auf die gezogene Faser bezogen
Durchbiegung bei Gleichlast | 0.6203 | mm | 5FL³/384EI, E = 200 GPa
Grenzwert L/500 | 0.98 | mm | strenge Grenze fuer Regale
Bewertung Durchbiegung | ok — unter L/500
Biegemoment | 11104.4517 | Nmm | Gleichlast, gelenkig gelagert
Biegespannung | 71.6515 | N/mm² | M / W
Sicherheit gegen Streckgrenze | 3.21 | - | Streckgrenze / vorhandene Spannung
Bewertung Tragfaehigkeit | ok — Sicherheit ueber 2
C Diagonalverband — Nachweis
Groesse | Wert | Einheit | Herleitung
Masse Rack im Auslegungsfall | 171.3261 | kg | leeres Rack plus alle Plaetze mit Auslegungslast
Horizontale Ersatzlast | 33.6142 | N | Anteil der Gewichtskraft, Schieflage und Anstossen
Zugkraft in einer Diagonale | 58.1019 | N | je Seitenebene die Haelfte, umgerechnet auf die Diagonalrichtung
Tragreserve Seil | 2133.3333 | N | Bruchkraft / Sicherheitsbeiwert
Tragreserve Flachband | 2875 | N | Querschnitt x Streckgrenze / Sicherheitsbeiwert
Gewaehlte Diagonalart | Flachband aus Blech
Vorhandene Tragreserve | 2875 | N
Ausnutzung | 0.020209 | -
Bewertung Verband | ok — Verband traegt
D Materialbilanz der beiden Bauarten
Groesse | Wert | Einheit | Herleitung
Vierkantrohr | 10.556 | m | Profillaenge der gewaehlten Bauart
Masse Vierkantrohr | 18.6799 | kg
Kosten Vierkantrohr | 84.448 | EUR
Abgewickelte Breite Auflagewinkel | 38.5 | mm
Blechflaeche Auflageschienen | 0.15092 | m²
Masse Auflageschienen | 1.7884 | kg
Kosten Auflageschienen | 15.6202 | EUR | mit Verschnitt, zum effektiven Blechpreis
Laenge Diagonalen | 10.1635 | m
Masse Diagonalen | 3.0109 | kg | Seil mit Fuellgrad 0,5; Flachband voll
Kosten Diagonalen | 26.2982 | EUR | Seil plus ein Spannschloss je Diagonale, oder Blechstreifen
Masse Staenderwerk gesamt | 23.4792 | kg | Rohr, Schienen und Verband
Kosten Staenderwerk gesamt | 126.3664 | EUR
Aussenbreite inkl. Verband | 517 | mm | Die Diagonalen sitzen aussen auf den Staendern — kollisionsfrei und von aussen loesbar
Aussentiefe inkl. Verband | 551.5 | mm | Rueckdiagonalen liegen hinter der hinteren Staenderebene
Stellflaeche inkl. Verband | 0.28513 | m² | gegen 04-Rack Zeile 15 halten — Unterschied unter 1 %
Die Vorderseite bleibt in beiden Faellen unverspannt — dort fahren die Module heraus. Die Rueckwand ist die aussteifende Scheibe der Querrichtung.
E Zweiter Lastfall — jemand stuetzt sich am Rack ab
Groesse | Wert | Einheit | Herleitung
Anstoss- oder Stuetzkraft | 500 | N | erwachsene Person lehnt sich seitlich an — der Fall, der wirklich vorkommt
Zugkraft in einer Diagonale | 864.2463 | N | gleiche Umrechnung wie in Abschnitt C
Ausnutzung | 0.30061 | -
Bewertung | ok — auch der Anstosslastfall traegt
Kippmoment aus dieser Kraft | 842.5 | Nm | am oberen Rand angesetzt
Rueckstellendes Moment | 431.9422 | Nm | Gewicht mal halbe kleinste Grundrisskante
Sicherheit gegen Kippen | 0.51269 | -
Bewertung Kippen | Wandbefestigung noetig

## 16-CAD-Parameter
Parameteruebergabe an die CAD-Dateien
Dieses Blatt ist die Schnittstelle. Das FreeCAD-Makro MikrogruenParameter_Sync liest es direkt aus dieser Datei und schreibt die Werte in jedes offene CAD-Dokument.
NUR Eingangsgroessen. Abgeleitete Masse bleiben im CAD Ausdruecke und werden nicht ueberschrieben. Neue Zeile hier = neuer Parameter im CAD.
Alias im CAD | Quellblatt | Zelle | Wert | Einheit | Bedeutung
tray_L | 03-Modul | B9 | 176 | mm | Traylaenge aus der GN-Norm
tray_B | 03-Modul | B10 | 108 | mm | Traybreite aus der GN-Norm
tray_h | 01-Eingaben | B6 | 40 | mm | Trayhoehe
n_trays | 01-Eingaben | B7 | 6 |  | Trays je Etage
n_spalten | 01-Eingaben | B8 | 2 |  | Spalten im Raster
fuegespalt | 01-Eingaben | B10 | 2 | mm | Fuegespalt zwischen Trays
wandabstand | 01-Eingaben | B11 | 25 | mm | Abstand Raster zur Modulwand
schiene_h | 01-Eingaben | B12 | 15 | mm | Hoehe Trayauflageschiene
pflanzenhoehe | 01-Eingaben | B15 | 100 | mm | max. Pflanzenhoehe
led_abstand | 01-Eingaben | B16 | 150 | mm | Abstand LED zur Pflanzenspitze
led_bauhoehe | 01-Eingaben | B17 | 15 | mm | Bauhoehe LED
reserve_h | 01-Eingaben | B18 | 20 | mm | Hoehenreserve
substrat_h | 01-Eingaben | B19 | 25 | mm | Substrathoehe im Tray
blech | 01-Eingaben | B36 | 1 | mm | Blechstaerke Modulschale
daemm_ausleg | 01-Eingaben | B37 | 20 | mm | Auslegungs-Daemmstaerke
n_etagen | 01-Eingaben | B22 | 4 |  | Etagen im Staenderwerk (Z)
rastermass | 01-Eingaben | B24 | 25 | mm | Lochrasterteilung
fuehrungsspiel | 01-Eingaben | B25 | 3 | mm | Spiel Modul zu Staender
profil | 01-Eingaben | B26 | 30 | mm | Kantenlaenge Rahmenprofil
sockel_h | 01-Eingaben | B27 | 60 | mm | Sockelhoehe
schnittstelle_t | 01-Eingaben | B92 | 35 | mm | Einbautiefe Schnittstelle
strang_t | 01-Eingaben | B93 | 30 | mm | Bauraum Versorgungsstrang
anschlussfeld_h | 01-Eingaben | B94 | 0 | mm | Hoehe Anschlussfeld im Rack
eschrank_b | 01-Eingaben | B30 | 300 | mm | Breite Elektronikschrank
hschrank_b | 01-Eingaben | B32 | 300 | mm | Breite Hydraulikschrank
n_module | 01-Eingaben | B96 | 1 |  | bestueckte Module
n_rack_x | 01-Eingaben | B133 | 1 |  | Modulspalten (X)
n_rack_y | 01-Eingaben | B134 | 1 |  | Modulreihen (Y)
ruecksprung | 01-Eingaben | B114 | 8 | mm | Ruecksprung GN-Koerper
anschlag_h | 01-Eingaben | B115 | 8 | mm | Hoehe Anschlag-Aufkantung
bauart | 01-Eingaben | B151 | 2 |  | 1 Vollring, 2 Auflage + Verband
schiene_b | 01-Eingaben | B152 | 20 | mm | Schenkellaenge Auflagewinkel
schiene_t | 01-Eingaben | B153 | 1.5 | mm | Blechstaerke Auflagewinkel
diag_b | 01-Eingaben | B159 | 25 | mm | Breite Diagonalflachband
diag_t | 01-Eingaben | B153 | 1.5 | mm | Blechstaerke Diagonalflachband
rueckwand | 01-Eingaben | B163 | 3 |  | 1 voll, 2 Kanalstreifen, 3 offen
lauf_b | 01-Eingaben | B170 | 20 | mm | Laufschiene am Modul: Breite
lauf_h | 01-Eingaben | B171 | 8 | mm | Laufschiene am Modul: Hoehe
lauf_t | 01-Eingaben | B172 | 1.5 | mm | Laufschiene am Modul: Blechstaerke
kipphaken_h | 01-Eingaben | B173 | 10 | mm | Kipphaken hinten: Hoehe
rolle_d | 01-Eingaben | B174 | 25 | mm | Laufrolle: Durchmesser
rolle_b | 01-Eingaben | B175 | 12 | mm | Laufrolle: Breite
n_rollen | 01-Eingaben | B176 | 3 |  | Laufrollen je Seite und Etage
wanne_h | 01-Eingaben | B181 | 10 | mm | Innenwanne: Hoehe der Aufkantung
wanne_r | 01-Eingaben | B182 | 4 | mm | Innenwanne: Biegeradius innen
wanne_spiel | 01-Eingaben | B183 | 2 | mm | Innenwanne: Spiel zur Modulwand
kragen_h | 01-Eingaben | B184 | 8 | mm | Innenwanne: Kragen am Ablaufloch
schale_r | 01-Eingaben | B185 | 6 | mm | Modulschale: Biegeradius innen
bodenneigung | 01-Eingaben | B186 | 2 |  | Bodenneigung laengs in Grad
quergefaelle | 01-Eingaben | B187 | 1 |  | Bodenneigung quer in Grad